УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

\_директор МКОУ «СШ №14» Боброва О.В.\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

**АНКЕТА**

**информация об объекте социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 23000171**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Образование

1.2. Адрес объекта Палласовский, г. ПАЛЛАСОВКА, ул. НОВАЯ, д.52

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажное этажей, 1679 кв.м.

- часть здания  этажей (или на  этаже),  кв.м.

1.4. Год постройки здания 1952 , последнего капитального ремонта 0 .

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_ 2020 \_\_, капитального  .

**Сведения об организации, расположенной на объекте:**

* 1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 14" г.Палласовки Волгоградской области, МКОУ "СШ №14"
  2. Юридический адрес организации (учреждения404264 Волгоградская область г.Палласовка ул.Новая,52

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по образованию Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 404260 Волгоградская область г. Палласовка, ул. Коммунистическая,2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте; на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети; взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость 250 ; вместимость 300 ; пропускная способность 300

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет .

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

(описать  )

Их обустройство для инвалидов на коляске:

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта  (формы обслуживания)\* |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**: ДУ

**4. Управленческое решение**

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | устранение порогов, понижение бордюрного камня;  увеличение ширины калитки (при наличии);  оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);  нанесение контрастной маркировки на ступени; |
| 2 | Вход (входы) в здание | установка противоскользящего покрытия;  установка кнопки вызова;  увеличение ширины дверных проемов;  расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.); |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | устранение порогов;  установка противоскользящего покрытия; |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | увеличение ширины дверных проемов; |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | расширение дверного проема;  переоборудование санитарно-гигиенического помещения; |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | установка тактильных схем; |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | **Все зоны и участки** | установка противоскользящего покрытия;  расширение дверного проема;  переоборудование санитарно-гигиенического помещения;  установка тактильных схем;  устранение порогов;  расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.);  установка кнопки вызова;  увеличение ширины дверных проемов;  устранение порогов, понижение бордюрного камня;  нанесение контрастной маркировки на ступени;  оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);  увеличение ширины калитки (при наличии); |

\* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ c 29.11.2019 по 29.12.2025

*(указывается срок проведения мероприятий)*

в рамках исполнения \_\_\_ Плана"Адаптация и дооборудование приоритетных объектов в приоритетных с ферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения "

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения *(требуется/не требуется):*

Согласование разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Жить вместе»  *http: //zhit-vmeste.ru*

*(наименование сайта, портала)*